Опросный лист для подбора насоса Varisco

| Оборудование: насосы |  |
| --- | --- |
| Назначение насоса Purpose of the pump |  |
| Тип насоса (вертикальный, горизонтальный, погружной) Pump type (vertical, horisontal, submersible pump, etc.) |  |
| Глубина погружения (для погружных) m. Submergence depth (for submersible) |  |
| Режим работы (непрерывный, периодический) Process type (continuous, periodic) |  |
| Подача (рабочая) Capacity | м3/ч, m3/h |  | Напор Head | м, m |  |
| Давление на входе Suction pressure | Бар, bar |  | Давление на выходе Discharge pressure | Бар, bar |  |
| Кавитационный запас NPSH(a) | м, m |  |
| Данные по среде/medium data |
| Название перекачиваемой жидкости Name of pumped over liquid |  |
| Химический состав Chemical composition |  |
| Рабочая температура Operating temperature | ОС |  |
| Плотность Density | кг/м3, kg/m3 |  | Вязкость Viscosity | сСт, cSt |  |
| Склонность к кристаллизации, выпадению осадка Propensity to crystallization, precipitation |  |
| Характеристика твердых частиц/The characteristic of firm inclusions |
| Количество взвешенных твердых частиц Amount of the weighed firm particles | г/л, g/l |  |
| Размер частиц particle size | мм mm |  |
| Плотность частиц Density of particles | кг/м3 kg/m3 |  |
| Дополнительные данные по перекачиваемой среде Additional information con. pumped medium |  |
| Условия установки/ Installation |
| Тип установки (на улице, под навесом, в помещении) Type of installation (indoor/under cover/outdoor) |  |
| Температура Temperature | ОС | Мин. Min | Макс. Max |
| Конструктивные особенности, комплектация/ Design features, complete set |
| Материал изготовления Material |  |
| Тип смазки Lubrication |  |
| Уплотнение вала Shaft seal |  |
| Тип привода Driver |  |
| Необходимость регулируемого привода Necessity of an adjustable drive (the frequency converter) |  |
| Напряжение/мощность/фаза Voltage/power/phase | В/кВт V/kW |  |
| Требования по взрывозащите explosion protection requirement |  |
| Количество насосов Quantity of pumps | шт. Pcs. |  |
| Замечания Notes |  |